Интегрирование ПЦН Орлан в ПЦН Мираж

- Для внедрения ПО Феникс в ПО Мираж установите и  настройте Феникс 4 на ПК

  - Создайте в Центре Управления источник события «Передача событий в СID».

  - Установите программу перенаправления  COM  портов.

    - Пример работы  чрез Advanced Virtual COM Port.

      - Запустите программу.

      - В окне «shared ports»  нажмите кнопку ”Add”  и выберите номер «Общего порта», нажмите ОК.

      - В окне «Client port» нажмите кнопку ”Add”  и выберите номер «клиентского порта», нажмите ОК.

      - После в диспетчере устройств появится  KarnelPro Virtual COM Port:

    - пример работы Virtual serial port emulator.

      - В основном окне  нажмите кнопку «Create new device»

      - В открывшемся окне «Specify device type» укажите «Device type» - Pair и нажмите  «Далее».

      - В следующем окне укажите через какие виртуальные порты будет проходить обмен данными и нажмите кнопку «Готово».

      - В основном окне программы выделяем созданную пару виртуальных портов и нажимаем кнопку «Start emulation»

  - В настройках Центра Управления в источнике события «Передача событий в СID»  укажите номер «Общего порта».

  - Установите программный комплекс ПЦН Мираж согласно руководству по эксплуатации.

  - В программе АДМИНИСТРАТОР (ПЦН Мираж) создайте устройство ПЦН и выберите его тип ”(СONTACT ID) Sur-Gard”

    - Нажмите правой клавишей на созданное устройство ПЦН и выберите «редактировать». В появившемся окне укажите номер «клиентского порта» и нажмите ОК. После  еще раз нажмите правой клавишей на созданное устройство ПЦН и запустите его.

  - В программах Администратор БД (Феникс) и Администратор (Мираж) создайте объекты с одинаковыми номерами.

  - Запустите программу МОНИТОР (Мираж).

- Для внедрения ПЦН Мираж в ПЦН Орлан нужно настроить программы следующим образом

  - установить ПЦН Мираж и запустить программу «CONTACT ID рассылка».  Зайти в «Настройки» - «Общие настройки» и указать  номер передающего порта. Скорость порта оставить по умолчанию 9600

  - В «Центре Управления» в источниках события создать источник события «Станция автодозвона». Выбрать тип устройства «SurGard», указать номер приемного СОМ — порта , согласовать скорость СОМ — порта с программой «CONTACT ID рассылка» (по умолчанию 9600).

  - Перезагрузить «Центр управления»